## Orginal
Prøveresultat "Vann" Finnvola Midtre
Prøvetakelses nr | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Prøvedatoer | 09.03.2022 | 24.01.2022 | 12.12.2021 | 07.11.2021 | 26.09.2021 | 05.09.2021 | 02.02.2021 | 08.12.2020 | 01.11.2020
Parameter | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Grenseverdier
Kimtall, Vannpost 1 | 8 |  | 300 | 21 | 8.1 | 190 |  |  |  | 100
Kimtall, Brønn 1 | 63 |  |  | 65 | 8 | 71 | 200 | 300 | 120 | 100
Kimtall, Brønn 2 | 63 |  |  | 250 | [5 empty] | 100
Kolliform Bakt, Vannpost 1 | <1 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  |  | 0
Kolliform Bakt, Brønn 1 | <1 |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kolliform Bakt, Brønn 2 | <1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
E.coli, Vannpost 1 | <1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.coli, Brønn 1 | <1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.coli, Brønn 2 | <1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Jern, Fe, Vannpost 1 | 47 | 89 |  | 84 | 54 | 110 |  |  |  | 200
Jern, Fe, Brønn 1 | 12 | <5 | 110 | 19 | 91 | 160 | 16 | 44 | 77 | 200
Jern, Fe, Brønn 2 | 12 | 15 | <5 | 6 | [5 empty] | 200
Mangan, Mn, Vannpost 1 | 7.7 | 35 |  | 49 | 58 | 2.4 |  |  |  | 50
Mangan, Mn, Brønn 1 | 210 | 22 | 270 | 230 | 210 | 180 | 230 | 220 | 180 | 50
Mangan, Mn, Brønn 2 | 210 | 240 | 21 | 22 | [5 empty] | 50
PH, Vannpost 1 |  |  |  | 7.8 | 8.1 |  |  |  |  | 6,5-9,5
PH, Brønn 1 |  | 8 | 7.8 | 7.7 | 8 |  | 8 | 8.1 | 8.1 | 6,5-9,5
PH, Brønn 2 |  | 7.8 | 8 | 8 | [5 empty] | 6,5-9,5
Magnesium, Vannpost 1 |  |  |  | 4.2
Magnesium, Brønn 1 |  |  | 3.3 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 2.9
Magnesium, Brønn 2 |  |  | 4 | 4.4
Kalsium, Vannpost 1 |  |  |  | 7.8
Kalsium, Brønn 1 |  |  | 50 | 49 |  |  | 47 |  | 43
Kalsium, Brønn 2 |  |  | 52 | 58
Turbiditet, Vannpost 1
Turbiditet, Brønn 1 | [7 empty] | 0.73 | 0.29
Turbiditet, Brønn 2
Radon, Brønn 1 | 79 | [8 empty] | 100
Radon, Brønn 2 | 79 |  |  | 125 | [5 empty] | 100
Radon, Tappepost | 18 |  |  | 125 | [5 empty] | 100
Fluorid, Brønn 1 | <0,050 | [8 empty] | 1.5
Fluorid, Brønn 2 | <0,050 | [8 empty] | 1.5
Fluorid, Tappepost | <0,050 | [8 empty] | 1.5